ПОСТАНОВЛЕНИЕ	               JÖП

«28 » апреля  2022 года                                                                    № 19

с. Каспа

Об утверждении  Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории МО Каспинское сельское поселение

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории муниципального об и на прилегающих к ним территориях в границах МО  Каспинское сельское поселения, руководствуясь Уставом  МО Каспинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории МО Каспинское сельское поселение (Приложение №1).

2. Утвердить перечень наружных источников водоснабжения (приложение №2).

2. Сельская администрации МО Каспинское  сельское поселение:

2.1. Два раз в год (весной и осенью) совместно с добровольной пожарной команды МО Каспинское сельское поселение организовывать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения расположенных на территории МО Каспинское сельское поселение.

2.2. При выявлении условий препятствующих забору воды, принимать незамедлительные меры для устранения недостатков.

2.3. Обеспечить наличие свободных подъездов к водоисточникам наружного противопожарного водоснабжения.

2.4. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте  МО Каспинское сельское поселение.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  МО Каспинское сельское поселение                                Л.М.Бытысова

Приложение №1

к постановлению главы

МО Каспинское  сельское поселение

от 28.04.2022г. № 19

Правила

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории  МО Каспинское сельское поселение

- Общее Положения.

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории  МО Каспинское сельское  поселение городского поселения и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории  МО Каспинское  сельское  поселения

1.2.  Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя водонапорную башню  находящиеся на территории сельского поселения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет работник водонапорной башни.

1.4 Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд, для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к месту забора воды

2.1. Естественные водоемы противопожарного водоснабжения должны находиться в доступном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.2.  Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного тушения пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.3.  При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды.

Приложение№2

к постановлению главы

МО Каспинское сельское поселение

от 28.04.2022г. № 19

ПЕРЕЧЕНЬ

мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории МО Каспинское сельское поселение

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта (водонапорная башня, скважина, естественный водоём) | Состояние объекта | Адрес места расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | с. Каспа | Водонапорная башня) | 1. Рабочая | ул.Аксуу |

# Text boxes

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАСПИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

ШАБАЛИН АЙМАК

КАСПА JУРТ

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМОЗИНИН

АДМИНИСТРАЦИЯНЫН БАШЧЫЗЫ